Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:			Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Architektonicko-stavebné riešenie

## SPRIEVODNá  správa

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ

Obsah:			A1. Identifikačné údaje stavby

A2. Základné údaje o stavbe a prevádzke

A3. Stavebné úpravy

A4. Prehľad východiskových podkladov

A5. Členenie stavby na stavebné objekty

A6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

A7. Termín začatia a dokončenia výstavby

A8. Predpokladané náklady stavby

A9. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

A10. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

A11. CO a krízová situácia

Autor:				Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:		Ing. Peter Máj

Vypracoval:				Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:		11/2015

A1. Identifikačné údaje stavby:

Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:				Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Katastrálne územie:			Fiľakovo

Obec:					Fiľakovo

Okres:					Lučenec

Kraj:					Banskobystrický

Súpisné číslo:				562

Parcelné číslo:			152/1

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Architektonicko-stavebné riešenie

Autor:					Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Máj

Archit.-stavebné riešenie:			Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:    	11/2015

A2. Základné údaje o stavbe a prevádzke:

Projektová dokumentácia sa zaoberá rekonštrukciou priestorov 1. kontaktu klientskeho centra MsÚ Fiľakovo na Radničnej ul. č. 25, ktorá sa nachádza na rohovom pozemku - parc. č. 152/1, ktorú ohraničuje ulica a námestie v centre mesta Fiľakovo. Základná infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn a pod.) je vybudovaná v prístupovej komunikácii - v ulici. Hlavný vstup do objektu je z juhovýchodnej strany fasády.

Objekt z konštrukčnej stránky po počiatočnom štádiu secesie vystriedalo plastickejšie, geometrizujúce tvarovanie - neskorosecesná geometrická stavba. Pôdorys má nepravidelného U tvaru, je poschodová, so strednou chodbou, sedlová strecha je doplnená nárožnou vežou oktogonálneho pôdorysu. Založený je na betónových základových pásoch. Nosný systém tvoria obvodové steny z pálených tehál doplnené o priečne vnútorné nosné steny. Stropnú konštrukciu tvorí keramický tehlový strop z valenej klenby v oceľových nosníkoch. Nosný systém krovu je väznicový so stojatými stolicami. Strešná krytina je kusová pálená v sklone 40°. Presvetlenie priestorov je zabezpečené osadenými vysokými drevenými oknami.

Z funkčného hľadiska klientske centrum sa nachádza na prízemí /1.NP/. Sprístupnený je zo zádveria /chodby/. Prepojená je s kanceláriou a dennou miestnosťou, tá je zároveň sprístupnená i z vestibuly /schodiskového priestoru/.

# podlahová plocha klientskeho centra:		1.NP (prízemie)	102,96 m2

# obostavaný objem klientskeho centra:					415,32 m3

A3. Stavebné úpravy

Na ukončenom a skolaudovanom objekte MsÚ Fiľakovo sa rieši v rámci rekonštrukcie podľa požiadaviek investora zmena dispozície a to podľa nasledujúceho popisu:

# zmena dispozície priestorov 1. kontaktu klientskeho centra

- výmena nášľapných vrstiev podlahy

- výmena vnútornej elektroinštalácie

- výmena vnútorných rozvodov studenej a teplej vody

- výmena vnútornej kanalizácie

- výmena vykurovacích telies

- výmena dverných výplňových konštrukcií

- renovácia okenných výplňových konštrukcií

- odvetranie dennej miestnosti

A4. Prehľad východiskových podkladov

Ako podklady pri projektovaní slúžili:

- požiadavky investorov

- obhliadka pôvodného stavu

- fotodokumentácia

- zameranie skutkového stavu

- kópia katastrálnej mapy

- situácia širších vzťahov

- platné STN, ON a vyhlášky

A5. Členenie stavby na stavebné objekty

Objektová skladba stavby je nasledovná:

SO-01 Klientske centrum MsÚ Fiľakovo - Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

A6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Hlavným užívateľom riešeného objektu je Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

A7. Termín začatia a dokončenia výstavby

Mesiac a rok zahájenia výstavby: 12/2015

Mesiac a rok dokončenia výstavby: 01/2016

A8. Predpokladané náklady stavby

Investičný náklad je určený na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou PD na SP. Upresní sa po odsúhlasení investorom.

A9. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Navrhovaná rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu je ovplyvnená konštrukčným systémom a stavom pôvodného stavu objektu. Jednotlivé etapy rekonštrukcie a časové väzby zohľadní harmonogram výstavby jednotlivých sektorov spracovaný ako súčasť koncepcie projektu organizácie výstavby (POV), celej stavby.

A10. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Počas prípravných prác a počas rekonštrukcie je nutné dodržiavať bezpečnosť pri práci podľa vyhlášky 374/1990 Zb. a s ňou súvisiace predpisy.

A11. CO a krízová situácia

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti a následného vyhlásenia mimoriadnej situácie mesto Fiľakovo zabezpečí evakuáciu zamestnancov MsÚ do krytov budovaných svojpomocne.