## SO03 C.3-03 EL výkaz
| AKCIA : | 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO
7 | [5 empty] | KONV. KURZ:1€=30,1260Sk
ČÍSLO | ČÍSLO |  |  |  | JEDNOTK.
POL. | POLOŽKY | SKRÁTENNÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVO | CENA v € | NÁKLADY SPOLU V €
CENNÍKA
[6 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /
SO: 03 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV
C.3- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA
1. UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
1.
| PC 2017 | ČASŤ "A"- DODÁVKA
1. | PC | OCEĹOPLECHOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS03", PRE 54M, VIĎ TŠ | ks | 1
2.
3. | DĽA CENEKON
4. | PC 2017 | ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M
5. |  | MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ uložená pevne SAlR 20/17,5 cca | m | 50
6. |  | MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11 | ks | 10
7. |  | ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY | ks | 10
8. |  | OTVOR PRE ZAPUSTENÚ ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU cca | ks | 1
9. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca | ks | 20
10. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca | ks | 2
11. |  | MONT.- OCEĹOPLECHOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS03", PRE 54M, VIĎ TŠ | ks | 1
13. |  | MONT.- SVIETIDLÁ EXTERIÉR., IP65, "EL-01", 20W / napr.LEDVANCE LED Flodlight / | ks | 10
14. |  | ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ | ks | 10
15. |  | MONT.- JEDNOPÓL. VYPNA POVRCH, RAD.1 250V, 10A, IP20 | ks | 20
16. |  | MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH VČ.ZAPOJENIA , 10/16A, 250V, 2P+Z | ks | 20
17. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, voľne v rúrke | m | 120
18. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku | m | 286
19. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku | m | 259
20. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, voľne v rúrke | m | 165
21. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, voľne v rúrke | m | 65
22. |  | MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca | ks | 20
23. |  | MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca | ks | 20
24. |  | MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP..... | ks | 1
25. |  | + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... | ks | 1
26.
27. | CENY INFORM. dľa VEREX, DOD. ....
28. | PC 2017 | ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M
29. | PC STR5% | INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ SAlR 20/17,5 cca | m | 70
30. | PC | + PRÍSLUŠENSTVO spojky, príchytky, klipy ....... | €
31. | PC | KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11 | ks | 10
32. | PC | SVETELNÉ ZDROJE | €
34. | PC dľa PONUKY | SVIETIDLÁ EXTERIÉR., IP65, "EL-01", 20W / napr.LEDVANCE LED Flodlight / | ks | 10
35. | PC | JEDNOPÓL. VYP. na povrch , RAD.1 250V, 10A, IP44, /napr.CEDAR plus WDE000510/ | ks | 20
36. | PC | ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP44 /napr.CEDAR plus WDE000582/ | ks | 20
37. | DĽA VEREX
38. | STR5% | KÁBEL CYKY-O 2x1,5 | m | 47
39. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 3x1,5 | m | 515
40. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 3x2,5 | m | 399
41. | STR5% | HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca | ks | 20
42. | STR5% | HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca | ks | 20
43. | PC | SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP..... | ks | 1
44. | PC | + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... | ks | 1
REKAPITULÁCIA
1. |  | DODÁVKA | €
2. |  | MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA | % | 3.6
3. |  | DODÁVKA SPOLU | €
4. |  | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M | €
5. |  | NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M | €
6. |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M) | % | 3
7. |  | PRESUN DOD. ZPOLČ.1 | % | 1
8. |  | REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7 | €
DĽA CENEKON 946M
1. | r.2017 | 2a. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M
1. | PC r.2017 | 2b.MATERIÁL K CEN 946M
| DĽA CEN.2017 | 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1
1. |  | VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm cca | m | 545
2. |  | VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm | dm3 | 0.75
3. |  | SPOLU | €
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS
1. | PC | PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ | hod | 28
SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

## RS03
ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA
Typ a označenie :OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA "RS03" | [6 empty] | strana č.3
Napaťová sústava :
Ovládanie :
Ochrana :
Krytie : IP40/IP20
Výrobca :
Počet kusov :1
- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňaú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!
MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2
[5 empty] | cena € |  | cena€
Por. | Číslo | Materiál - prístrojová náplň | ks | cena € | montáže | cena € | materiálu
číslo | položky |  |  | mont.jedn. | spolu | mat.jedn. | celkom
1. | PC | OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA , zapustená "RS03" | 1
2. |  | SCAME , pre 54 modulov , 600/P400/150
3. | PC | PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N
4. | PC | VYPINAČ MSO-63-3, 63A | 1
5. | PC | ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A | 10
6. | PC | ISTIČ 1P LTE 20B/1, 20A | 10
7. | PC | PRÚD.CHRÁNIČ S NADPRÚD. OCHR. 1P OLE-16B-1N-030AC | 10
8. | PC | ELEKTROMER iE01d MID - typ upresniť pri realizácii | 10
9. | PC | NÁPIS "RS03" | 6
10. | PC | POPISNÝ ŠTÍTOK | 40
11. | PC | VÝSTRAŽ. TABUĽKA | 2
12. | PC | SPOLU | €
13. | PC | PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX | 2.2
14. | PC | PREDB. CENA "RS03" | €

## SO03 C.3-03 BL výkaz
| AKCIA : | 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk
ČÍSLO | ČÍSLO |  |  |  | JEDNOTK.
POL. | POLOŽKY | SKRÁTENNÝ POPIS | M.J. | MNOŽ. | CENA v € | NÁKLADY SPOLU V €
CENNÍKA
[6 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /
SO: 03 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV
C.3- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA
3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE
1.
| r.2017 | ČASŤ "A"-DODÁVKA
1. | DĽA CENEKON 921M
2. | r.2017 | ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M
3. |  | MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe | m | 30
4. |  | MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI | m | 24
5. |  | MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách | m | 80
6. |  | MONT.- PODPIER PV...plech | ks | 80
7. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS" | ks | 1
8. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO" | ks | 5
9. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ" | ks | 4
10. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK" | ks | 7
11. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03" | ks | 8
12. |  | MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01 | ks | 4
13. |  | MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ | ks | 4
14.
15. | r.PC 2017 | ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M
16. | PC...str. 5% | PÁSOK FeZn 30x4,32 m | kg | 32
17. | PC...str. 5% | DROT AlMgSi d 8mm 84m, 1m=0,14kg | kg | 12
18. | PC...str. 5% | DROT Fe Zn o10 , 26 m | kg | 24
19. | PC... | PODPERA PV ...... | ks | 80
20. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SS" | ks | 1
21. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SO" | ks | 5
22. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SZ" | ks | 4
23. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SK" | ks | 7
24. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SR03" | ks | 8
25. | PC... | MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01 | ks | 4
26. | PC... | SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ | ks | 4
REKAPITULÁCIA
1. |  | DODÁVKA | €
2. |  | MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA | % | 3.6
3. |  | DODÁVKA SPOLU | €
4. |  | MONTÁŽ DĽA CEN 921M | €
5. |  | NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M | €
6. |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M) | % | 3
7. |  | REKAPITULÁCIA POL.č.1-4 | €
DĽA CENEKON 946M
| r.2017 | 2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD
1. |  | VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE | km | 0.024
2. |  | VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 24
3. |  | ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 24
4. |  | ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU | €
1. | DĽA CEN. | 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS
1. | PC | PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ | hod | 18
SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY