## SO02 C.2-03 EL výkaz
| AKCIA : | 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO
7 | [5 empty] | KONV. KURZ:1€=30,1260Sk
ČÍSLO | ČÍSLO |  |  |  | JEDNOTK.
POL. | POLOŽKY | SKRÁTENNÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVO | CENA v € | NÁKLADY SPOLU V €
CENNÍKA
[6 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /
SO: 02 - STAVBA HALY TRŽNICE
C.2-03 ELEKTROINŠTALÁCIA
1. UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
1.
| PC 2017 | ČASŤ "A"- DODÁVKA
1. | PC | OCEĹOPLECHOVÁ ROZVODNICA V OPLOTENÍ "RS02", VIĎ TŠ | ks | 1
2.
3. | DĽA CENEKON
4. | PC 2017 | ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M
5. |  | MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ uložená pevne SAlR 20/17,5 cca | m | 825
6. |  | MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11 | ks | 16
7. |  | ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY | ks | 16
8. |  | PRÍPRAVA OPLOTENIA PRE ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU cca | ks | 1
9. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2, / kábel oká / cca | ks | 12
10. |  | UKONČENIE KÁBLA DO16mm2, / kábel oká / cca | ks | 6
11. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca | ks | 16
12. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca | ks | 2
13. |  | MONT.- OCEĹOPLECHOVÁ ROZVODNICA V OPLOTENÍ "RS02", VIĎ TŠ | ks | 1
14. |  | MONT.- SVIETIDLÁ PRIEMYSELNÉ LED SVIETIDLO Al18/HB05, 4x45W, IP65, "EL1" | ks | 16
17. |  | ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ | ks | 16
18. |  | MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH VČ.ZAPOJENIA , 10/16A, 250V, 2P+Z | ks | 32
19. |  | MONT.- ZÁSUVKA ŠACHTA DO VONKAJŠIEHO PRÉSTORU | ks | 2
20. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, voľne v rúrke | m | 300
21. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, voľne v rúrke | m | 1150
22. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x6, voľne v rúrke | m | 75
23. |  | MONT.-VODIČ CYA 10 mm2 cca | m | 55
24. |  | MONT.-VODIČ CYA 16 mm2 cca | m | 55
25. |  | MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca | ks | 250
26. |  | MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca | ks | 250
27. |  | MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP..... | ks | 1
28. |  | + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... | ks | 1
29.
30. | CENY INFORM. dľa VEREX, DOD. ....
31. | PC 2017 | ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M
32. | PC STR5% | INŠTALAČ.RÚRKA HLINÍKOVÁ SAlR 20/17,5 cca | m | 850
33. | PC | + PRÍSLUŠENSTVO spojky, príchytky, klipy ....... | €
34. | PC | KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH 6455-11 | ks | 16
35. | PC | SVETELNÉ ZDROJE | €
36. | PC dľa PONUKY | SVIETIDLÁ PRIEMYSELNÉ LED SVIETIDLO Al18/HB05, 4x45W, IP65, "EL1" | ks | 16
39. | PC | JEDNOPÓL. VYP. na povrch , RAD.1 250V, 10A, IP44, /napr.CEDAR plus WDE000510/ | ks | 20
40. | PC | ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP44 /napr.CEDAR plus WDE000582/ | ks | 20
41. | DĽA VEREX
42. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 3x1,5 | m | 300
43. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 3x2,5 | m | 1207
44. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 5x6 | m | 79
45. | STR5% | VODIČ CYA 10 mm2 cca | m | 58
46. | STR5% | VODIČ CYA 16 mm2 cca | m | 58
48. | STR5% | HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca | ks | 500
49. | STR5% | HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca | ks | 500
50. | PC | SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP..... | ks | 1
51. | PC | + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... | ks | 1
REKAPITULÁCIA
1. |  | DODÁVKA | €
2. |  | MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA | % | 3.6
3. |  | DODÁVKA SPOLU | €
4. |  | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M | €
5. |  | NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M | €
6. |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M) | % | 3
7. |  | PRESUN DOD. ZPOLČ.1 | % | 1
8. |  | REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7 | €
DĽA CENEKON
| 946M/2017 | 2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M / cca/
1. |  | VYTÝČENIE TRASY | km | 0.005
2. |  | VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 5
3. |  | ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVÁCH | m3 | 0.5
4. |  | ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm | m | 5
5. |  | VČ. PIESKU A CEMENTU
6. |  | ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm VČ.ZAKRYTIIA KÁBLA | m | 5
7. |  | ULOŽENIE VÝSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm | m | 5
8. |  | KÁBEL V OCHRANNEJ RÚRKE Z PE / napr. FXKVS 63/ | m | 10
9. |  | ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5 | m | 5
10. |  | PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4 | m2 | 10
11. |  | ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU | €
| PC r.2017 | 2b.MATERIÁL K CEN 946M
1. | napr.DLA IES STR5% | OCHRANNÁ RÚRKA Z PE / napr. FXKVS 63/, 1ks=6m, vč. spojky | m | 11
2. | PC - odhad | PRÍSLUŠENSTVO | €
3. | PC STR5% | VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ | m | 6
4. |  | MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU | €
| DĽA CEN.2017 | 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS
1. | PC | PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ | hod | 40
SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

## RS02
ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA
Typ a označenie :OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA "RS02" | [6 empty] | strana č.3
Napaťová sústava :
Ovládanie :
Ochrana :
Krytie : IP40/IP20
Výrobca :
Počet kusov :1
- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňaú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!
MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2
[5 empty] | cena € |  | cena€
Por. | Číslo | Materiál - prístrojová náplň | ks | cena € | montáže | cena € | materiálu
číslo | položky |  |  | mont.jedn. | spolu | mat.jedn. | celkom
1. | PC | OCEĽOPLECHOVÁ ROZVODNICA , "RS02" | 1
2. |  | RITTAL , 1280.500, 800/1200/300
3. | PC | PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N
4. | PC | ZVODIČ PREPATIA FLP B+C, MAXI/3 | 1
5. | PC | VYPINAČ MSO-100-3, 100A | 1
6. | PC | ISTIČ 1P LTE 2C/1, 2A | 10
7. | PC | ISTIČ 1P LTE 4C/1, 4A | 10
8. | PC | ISTIČ 1P LTE 10C/1, 10A | 5
9. | PC | ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A | 12
10. | PC | ISTIČ 3P LTE 32B/3, 32A | 2
11. | PC | ISTIČ 3P LTE 40B/3, 40A | 2
12. | PC | PRÚD.CHRÁNIČ S NADPRÚD. OCHR. 1P OLE-16B-1N-030AC | 33
13. | PC | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC | 2
14. | PC | ELEKTROMER 1 FÁZ. iE01d MID - typ upresniť pri realizácii | 32
15. | PC | SÚMRAK SPÍNAČ ... | 1
16. | PC | OVLÁDACIE TLAČÍTKO XB5.... | 5
17. | PC | STYKAČ RSI 20-20, A230 | 5
18. | PC | STYKAČ RSI25-40, A230 | 1
19. | PC | NÁPIS "RS02" | 6
20. | PC | POPISNÝ ŠTÍTOK | 120
21. | PC | VÝSTRAŽ. TABUĽKA | 2
22. | PC | SPOLU | €
23. | PC | PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX | 2.2
24. | PC | PREDB. CENA "RS02" | €

## SO02 C.2-03 BL výkaz
| AKCIA : | 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk
ČÍSLO | ČÍSLO |  |  |  | JEDNOTK.
POL. | POLOŽKY | SKRÁTENNÝ POPIS | M.J. | MNOŽ. | CENA v € | NÁKLADY SPOLU V €
CENNÍKA
[6 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /
SO: 02 - STAVBA HALY TRŽNICE
C.2-03 ELEKTROINŠTALÁCIA
3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE
1.
| r.2017 | ČASŤ "A"-DODÁVKA
1. | DĽA CENEKON 921M
2. | r.2017 | ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M
3. |  | MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe | m | 145
4. |  | MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI | m | 45
5. |  | MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách | m | 55
6. |  | MONT.- PODPIER PV...plech | ks | 53
7. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS" | ks | 6
8. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO" | ks | 10
9. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ" | ks | 6
10. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK" | ks | 3
11. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR02" | ks | 10
11. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03" | ks | 12
12. |  | MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01 | ks | 6
13. |  | MONT.- JÍMACIA TYČ JP10 | ks | 5
14. |  | MONT.- DRŽIAK K JÍM. TYČI DJ | ks | 10
15. |  | MONT.- BETÓNOVÝ PODSTAVEC K JP | ks | 5
16.
17. | r.PC 2017 | ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M
18. | PC...str. 5% | PÁSOK FeZn 30x4,152 m | kg | 152
19. | PC...str. 5% | DROT AlMgSi d 8mm 58m, 1m=0,14kg | kg | 8.12
20. | PC...str. 5% | DROT Fe Zn o10 , 47 m | kg | 45
21. | PC... | PODPERA PV ...... | ks | 80
22. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SS" | ks | 6
23. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SO" | ks | 10
24. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SZ" | ks | 6
25. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SK" | ks | 3
26. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SR02" | ks | 10
27. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SR03" | ks | 12
28. | PC... | MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01 | ks | 6
29. | PC... | JÍMACIA TYČ JP10 | ks | 5
30. | PC... | DRŽIAK K JÍM. TYČI DJ | ks | 10
31. | PC... | BETÓNOVÝ PODSTAVEC K JP | ks | 5
32.
REKAPITULÁCIA
1. |  | DODÁVKA | €
2. |  | MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA | % | 3.6
3. |  | DODÁVKA SPOLU | €
4. |  | MONTÁŽ DĽA CEN 921M | €
5. |  | NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M | €
6. |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M) | % | 3
7. |  | REKAPITULÁCIA POL.č.1-4 | €
DĽA CENEKON 946M
| r.2017 | 2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD
1. |  | VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE | km | 0.024
2. |  | VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 24
3. |  | ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 24
4. |  | ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU | €
1. | DĽA CEN. | 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS
1. | PC | PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ | hod | 45
SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY