Sprievodná správa

Názov stavby: 		Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Charakter stavby : 	Rekonštrukcia

Investor : 		Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Miesto stavby :  		Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Katastrálne územie: 	Fiľakovo

Parcelné číslo:

Zodpovedný projektant:	Ing.Peter  MACHAVA , Tomášovská 851/14, 985 01 Kalinovo, 1261 AA

Vypracoval    :  		Ing.Peter MACHAVA

Stupeň :       		Realizačný projekt

Dátum:  		12/2017

Obsah sprievodnej správy

A1.)	Identifikačné údaje o stavbe

A2.)	Základné údaje o stavbe

A3.)	Podklady pre spracovanie projektu

A4.)	Členenie stavby

A5.) 	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

A6.)	Termíny začatia a dokončenia

A7.)	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a

súvisiace investície

A8.)	Starostlivosť o bezpečnosť práce

A/ 1. Identifikačné údaje o stavbe

A/ 1. Identifikačné údaje

1. Identifikačné údaje

Názov stavby	:	Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Miesto stavby	:	Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Okres	:	Lučenec

Kraj	:	Banská Bystrica

Charakter stavby	:	Rekonštrukcia

Stupeň dokumentácie	:	Realizačný projekt

Celkové investičné náklady :

Hlavný dodávateľ	:	Mesto Fiľakovo

Termín začatia stavby	:	v nadväznosti na finančné	prostriedky

Doba výstavby	:	12 mesiacov od zahájenia	výstavby

- Identifikačné údaje stavebníka

Názov investor	:	Mesto Fiľakovo, Mestský úrad

IČO	:	316075

Sídlo	:	Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Orgán udeľujúci súhlas

na začatie stavby	:	Spoločný obecný úrad so sídlom vo Fiľakove

Prevádzkovateľ stavby	:      Mesto Fiľakovo

- Identifikačné údaje projektanta

Zodpovedný projektant	:	Ing. MACHAVA Peter

Sídlo	:	arch-studio sro, Tomášovská 14, 985 01 KALINOVO

IČO	                 :    45319014

DIČ	                      :  2022945034

Vypracoval	:	Ing. MACHAVA Peter

A/ 2. Základné údaje o stavbe

Na žiadosť stavebníka bola vypracovaná projektová dokumentácia predmetom ktorej je „Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo ".

Cieľom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia objektu v rozsahu:

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SÚHRNNÁ SPRÁVA

TECHNICKÁ SPRÁVA

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO BUDOVY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

ZDRAVOTECHNIKA

VYKUROVANIE

ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU

POŽIARNA OCHRANA

VÝDAJ JEDÁL

Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa vychádzalo zo všeobecných technických požiadaviek, kladených na stavby občianskeho vybavenia. Riešenie rekonštrukcie objektu plne zabezpečí jej funkciu, hygienu a pohodu užívateľov. Pri výbere nových stavebných materiálov a konštrukcií sa vychádzalo z technických noriem, predpisov a pri náročnosti materiálového a stavebného riešenia stavby z požiadaviek investora.

Vlastnícke právo stavebníka k dotknutým nehnuteľnostiam je zapísané v katastri nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade Banská Bystrica - Správa katastra Lučenec na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo.

A/3. Podklady pre spracovanie projektu

- platné predpisy a normy

- odborná literatúra

- kópia z katastrálnej mapy, LV č. 2272

- situácia s inžinierskymi sieťami v digitálnej forme

- obhliadka miesta a potrebné domeranie dotknutého objektu

- konzultácia s investorom a prevádzkovateľom stavby

A/4. Členenie stavby

- Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

SO 01.1 –ARCHITEKTONCKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

SO 01.2 –ZDRAVOTECHNIKA

SO 01.3 –VYKUROVANIE

SO 01.4 –ELEKTROINŠTALÁCIA

SO 01.5 -POŽIARNA OCHRANA

SO 01.6 -VÝDAJ JEDÁL

SO 01.7 -NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU

Technické údaje stavby

SO - 01 Budova MSKS

Počet podlaží	:	3

Zastavaná plocha objektu	: 1503,57m2

Celková podlahová plocha objektu	: 3225,67m2

Obostavaný priestor objektu	: 18 137,36  m3

Záber poľnohospodárskej pôdy	: 0,00 m2

Výška od +- 0,00 od terénu	: cca. 1,650 m

A/5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude Mesto  Fiľakovo.

A/6. Termíny začatia a dokončenia stavby

Predpokladaný termín začatia stavby 	: v nadväznosti na finančné prostriedky Predpokladaný termín ukončenia stavby	: 12 mesiacov od zahájenia výstavby

A/7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Stavba si nevyžiada súvisiace investície. V súbehu s termínom výstavby nie je v danej lokalite uvažované so žiadnou inou výstavbou.

A/8. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri výstavbe musia byť dodržané všetky podmienky bezpečností a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990Zb.

A/8. Nakladanie s odpadmi

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Pri nakladaní s odpadom bude realizátor stavby rešpektovať podmienky POH obce a opatrení formulovaných vo všeobecných záväzných nariadeniach (VZN) obce.

Počas stavby možno predpokladať, že vzniknú odpady, ktoré možno zaradiť podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Názov podskupiny a druhu tovaru |  | Množstvo | Kategória odpadov | Spôsob zneškodnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky |  | 0,25t | O | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov |  | 0,25t | O | R3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva |  | 0,31t | O | R3 |
| 15 01 04 | Obaly z kovu |  | 0,18t | O | R4 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly |  | 0,26t | O | D1 |
| 17 01 |  |  |  |  |  |
| 17 01 01 | Betón |  | 23,5t | O | R5 |
| 17 01 02 | Tehly |  | 18,07t | O | R5 |
| 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice keramika |  | 8,2t | O | D1 |
| 17 04 |  |  |  |  |  |
| 17 04 02 | Hliník |  | 0,25t | O | R4 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ |  | 0,52t | O | R4 |
| 17 04 07 | Zmiešané kovy |  | 0,31t | O | R4 |
| 17 09 |  |  |  |  |  |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03 |  | 1,9t | O | D1 |
| 20 03 |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad |  | 0,45t | O | D1 |

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako

rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

Poznámka:

So vznikom odpadov typu N-nebezpečné počas výstavby neuvažujeme.

Prepokladaná kubatúra sutí:	cca 54 t (všetko skup. 17, kat. 0)

Predpokladaná vyťažiteľnosť:	52,0 %

Uskladňovanie sutí:	priamo do vozidiel stavby, drobný materiál do kontajnera

Objekt nebude mať ukončení prác negatívny vplyv na životné prostredie. Ochrana chránených živočíchov zistených v objekte nie je riešená.

V zmysle zákona o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budú odovzdávané na zhodnocovanie. V prípade, že nie je možné zabezpečiť ich zhodnotenie odovzdá sa zneškodňovanie firmám oprávneným na vykonávanie týchto činností.

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku pre odpady nie nebezpečné (O - ostatným) odpadom. Zneškodnenie ostatných odpadov bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy s oprávneným subjektom. Počas výstavby budú odpady zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov.

Zemina

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby – vznikne pri výkope ryhy, jamy. Zemina bude využitá na terénne úpravy a spätné zásypy v mieste ich vzniku. Jedná sa o nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác. Materiál sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby sa budú priebežne odvážať na riadenú skládku pre odpad nie nebezpečný.

Odpady, ktoré vzniknú počas užívania stavby

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa kuchyne je povinný

- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Miesto na zber komunálnych odpadov

Objekt bude vybavený v súlade s regulačnými prvkami  a zastavovacími podmienkami pre bývanie čisté vo vzťahu k zneškodňovaniu komunálnych odpadov miestom, kde budú tieto odpady zhromažďované v súlade s VZN mesta. Miesto zberu komunálnych odpadov bude umiestnené v juho-západnej strane na pozemku stavebníka, prístupné z miestnej komunikácie.

12/2017	Vypracoval: Ing. Peter MACHAVA