## Hárok1
| č. položky | Číslo položky cenníka | S k r á t e n ý p o p i s | M.J. | Množstvo | Cena v € |  |  | Hmotnosť v t
[6 empty] | jednotková | Spolu |  | jednotková | spolu
[7 empty] | dodávka | montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | C-88A3 | 3. PLYNOINŠTALÁCIA
1. | 88 | 44015050 | demontáž oceľ. potrubia do DN50 | m | 500
2. | 88 | 43064800 | demontáž armatúr závitových | ks | 55
3. | 88 | 44035420 | demontáž plynových zásobníkov | súb. | 1
4. | 88 | 44035460 | demontáž plynových vykurovacích telies | súb. | 47
5. | 89 | 47027340 | demontáž kotlov plynových do 60kW | súb. | 2
6. | 89 | 7370 | detto do125 kW | súb. | 1
7. | 88 | 0301-0320 | potrubie oceľ, spoj. zvarovaním DN15 | m | 3
8. | 88 | 0301-0330 | potrubie oceľ, spoj. zvarovaním DN20 | m | 20
9. | 88 | 0301-0340 | detto DN 25 | m | 4
10. | 88 | 0305-0050 | detto DN 50 | m | 8
11. | 88 | 0305-0080 | detto DN 80 | m | 1
12. |  | p.c. | detto DN250 s dienkami klenutými | m | 2
13. |  | p.c. | guľový kohút DN15 | ks | 2
13. |  | p.c. | guľový kohút DN50 | ks | 1
14. |  | p.c. | prírubový spoj DN50 | súb. | 1
15. |  | p.c. | vzorkovací kohút DN15 | ks | 1
16. |  | 2102-0310 | montáž závitových armatúr | ks | 8
17. |  | p.c. | elektromagnetický ventil EHV DN50 | súb. | 1
18. |  | p.c. | tlakomer ukazovací Ø 160, 0 - 10 kPa | súb. | 1
19. |  | p.c. | tlakomerový kohút, návarok metrický, slučka | súb. | 1
20. |  | p.c. | náter potrubia | m | 33
21. |  | p.c. | zariadenie na nasávanie a vetranie pozinkovaný plech | súb. | 1
22. |  | p.c. | detektor úniku zemného plynu | súb. | 1
22. |  | HZS | revízie a tlakové skúšky, prepoje, spúšťanie | hod. | 24
23. |  | HZS | búranie a stavebné úpravy | hod. | 40
spolu :
|  |  | presun hmôt : | % | 1,85
Celkom bez DPH :